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	OОО«ГАЗПРАГМАТ»
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	ОПРОСНЫЙ лист

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

	дымовой трубы


	
	Заказчик:
	

	
	организация
	

	
	адрес расположения объекта
	

	
	Контактное лицо:
	Фамилия Имя Отчество
	

	
	Должность
	
	Контактный телефон
	

	1.
	Вариант исполнения:

	
	

	
	
	 – на пространственной трехстоечной ферме
	
	 – фасадная

	
	
	
	
	
	

	
	
	 – на пространственной четырехстоечной ферме
	
	 – мачтовая 

	
	
	
	

	
	
	 – самонесущая
	
	 – на растяжках

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Расположение газоходов (для фермовых дымовых труб):

	
	
	 –  внутреннее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 –  внешнее
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Высота дымовой трубы
	
	м

	4.
	Марка и мощность котлов
	

	5.
	Количество котлов:
	
	шт.

	6.
	Вид топлива
	
	

	
	
	
	
	
	

	7.
	Температура уходящих газов
	
	°С
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Количество дымоотводящих стволов
	
	
	шт.

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Внутренний диаметр дымоотводящих стволов
	
	мм

	10.
	Материал дымоотводящих стволов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	11.
	Толщина стенки дымоотводящего ствола
	
	мм
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Цветовые решения (по стандарту RAL):
	
	
	
	

	
	– дымоотводящих стволов
	RAL
	
	
	
	
	
	

	
	– несущей конструкции
	RAL
	
	
	
	
	
	

	13.
	Опции:
	

	
	
	
	 – светоограждение
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	 – лестница
	

	14.
	Комплектация дымовой трубы горизонтальными дымоходами от котлов:
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Необходимость установки взрывных (предохранительных) клапанов на горизонтальных участках газоходов:
	
	
	
	

	
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Дополнительные требования к заказу
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