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	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

	
	
	
	ГРУ  
	
	ГРПШ   
	
	ПГБ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование изделия



	
	Заказчик:
	

	
	организация
	

	
	адрес расположения объекта
	

	
	Контактное лицо:
	Фамилия Имя Отчество
	

	
	Должность
	
	Контактный телефон
	

	
	Основные технические требования

	1.
	Климатическое исполнение (У, УХ)
	
	
	2.
	Утепление
	
	да
	
	нет
	
	

	3.
	Давление в газопроводе аттестационное
	
	
	фактическое:
	зимой
	
	МПа
	
	4.
	Количество выходов
	
	шт.

	
	
	
	МПа
	
	летом
	
	МПа
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	1-я линия редуцирования
	2-я линия редуцирования
	3-я линия редуцирования

	
	Давление настройки выходное
	Давление настройки выходное
	Давление настройки выходное

	
	
	
	
	кПа
	
	
	
	кПа
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	Расход газа, м3 /ч
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	Расход газа, м3 /ч
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	min
	
	
	max
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	Тип и марка регулятора
	
	Тип и марка регулятора
	
	Тип и марка регулятора
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наличие резервной линии
	Наличие резервной линии
	Наличие резервной линии

	
	редуцирования
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	нет
	
	редуцирования
	
	
	да
	  
	
	нет
	
	редуцирования
	
	
	да
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	Наличие байпаса
	
	
	да
	
	нет
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	нет
	
	Наличие байпаса
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	нет

	6.
	Байпас общий
	
	
	да
	
	нет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Тип отопления
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет
	
	
	

	
	газовое:
	
	конвектор
	
	горелка
	
	
	
	водяное
	
	

	
	
	
	
	
	
	тип/марка
	
	
	электрическое
	
	

	
	учет газа на обогрев
	
	нет
	
	да
	
	
	
	от внешнего источника
	

	
	
	
	
	
	
	тип/марка счетчика
	
	
	
	

	8.
	Электроснабжение
	
	
	
	
	9.
	Учет расхода электроэнергии
	
	
	

	
	
	220 В
	
	
	380 В
	
	нет
	
	
	
	
	нет
	
	да
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	тип/марка электросчетчика

	10.
	Требования к узлу учета расхода газа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	счетчик
	
	
	нет
	
	да
	
	Наличие дифманометров
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	нет
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	нет
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	да
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	тип/марка
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	Узел учета установить:
	
	
	раздельный
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	общий
	
	
	1-я линия:
	
	на входе (высокая сторона)
	
	
	на выходе (низкая сторона)

	
	
	на входе (высокая сторона)
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	на входе (высокая сторона)
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	11.
	С дополнительным боксом для оснащения
	
	12.
	Контроль
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	телеметрией
	
	
	да  
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	загазованности
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	нет
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	тип/марка
	
	
	
	

	13.
	Необходимость
	
	14.
	Охранная 
	
	15.
	Пожарная 
	
	16.
	Наличие резервного

	
	передачи данных
	
	сигнализация
	
	
	сигнализация
	
	
	источника электроснабжения
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	нет
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	нет
	
	
	
	да
	
	нет
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	канал передачи
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	тип/марка
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	17.
	Расположение входного и выходного газопровода относительно пункта
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	Ду входа
	
	19.
	Наличие манометров
	
	да
	
	нет
	21.
	Наличие индикатора
	
	

	
	Ду выхода(ов)
	
	20.
	Наличие напоромеров
	
	да
	
	нет
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	Особые условия
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