
	
[image: image1.png]FA3IMNPAIMAT

ra3oBoe 1 KoTenbHOe ob'opy,qoaaune





	OОО«ГАЗПРАГМАТ»

413151, Россия, Саратовская область, Энгельсский р-он, пос. Пробуждение, ул. АТХ, дом 52 кв. 21. ИНН 6449102908; КПП 644901001; ОГРН 1226400006304

+7(937) 818-00-61; +7(960) 343-55-81; e-mail: Vladgaz64@yandex.ru

Instagram: @Vladgaz64


	ОПРОСНЫЙ лист

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

	пункта учета газа (ПУГ)

	
	Заказчик:
	

	
	организация
	

	
	адрес расположения объекта
	

	
	Контактное лицо:
	Фамилия Имя Отчество
	

	
	Должность
	
	Контактный телефон
	

	1.
	Вариант исполнения:

	
	

	
	
	 – на раме
	
	 – в утепленном боксе без обогрева

	
	
	
	
	
	

	
	
	 – в металлическом шкафу без обогрева
	
	 – в утепленном боксе с газовым обогревом

	
	
	
	

	
	
	 – в металлическом шкафу с газовым обогревом
	
	 – в утепленном боксе с электрообогревом

	
	
	
	

	
	
	 – в металлическом шкафу с электрообогревом
	
	

	
	
	
	
	

	2.
	Диапазон изменения избыточного рабочего давления:

	
	зимний
	Рвх.min = 
	
	МПа (изб.)
	Рвх.max = 
	
	МПа (изб.)

	
	летний
	Рвх.min =
	
	МПа (изб.)
	Рвх.max =
	
	МПа (изб.)

	3.
	Диапазон изменения объемного расхода газа, приведенного к нормальным условиям на выходе

	
	зимний
	Qmin =
	
	нм3/ч
	Qmin =
	
	нм3/ч

	
	летний
	Qmax =
	
	нм3/ч
	Qmax =
	
	нм3/ч

	4.
	Диапазон изменения температуры газа:

	
	Тmin =
	
	°С
	Тmax =
	
	°С

	5.
	Диапазон изменения температуры окружающей среды:

	
	Тmin =
	
	°С
	Тmax =
	
	°С

	6.
	Внешний диаметр трубопровода/толщина стенки в месте присоединения ПУГ
	
	/
	
	мм

	
	
	
	
	
	

	7.
	Тип счетчика газа:
	
	турбинный
	
	ротационный
	
	вихревой

	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Вход газа
	
	справа
	
	слева
	
	иной*

	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Выход газа
	
	справа
	
	слева
	
	иной*

	10.
	Необходимость второй измерительной линии для расширения диапазона
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	11.
	Наличие дифференциального манометра на фильтре
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	12.
	Наличие дифференциального манометра на счетчике
	
	да
	
	нет

	13.
	Наличие закладных конструкций для отбора давления с шаровыми кранами Ду15 на фильтре
	

	
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	14.
	Наличие шины заземления:
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Наличие контрольного манометра на входе:
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Наличие контрольного манометра на выходе:
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	17.
	Наличие контрольного термометра после счетчика:
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	18.
	Наличие кабельных вводов*
	
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	
	

	19.
	Наличие комплекта установочного (ответные фланцы, прокладки, крепеж):
	
	да
	
	нет

	
	
	
	
	
	

	20.
	Наличие системы телеметрии*:
	
	
	да
	
	нет

	
	* необходимо уточнение в дополнительных требованиях

	
	** необходимо заполнить опросный лист «Система телеметрии»

	21.
	Дополнительные требования к заказу

	

	



_1719229215

